# Акт составлен «14»  августа  2012 г.

_____________________________________________________________________________________________________________

(наименование образовательного учреждения)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица |  | дата и № документа Свидетельство от 29.05.1996 г. № 608 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя | на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | дата и № документа 04.04.2005 г. № 382 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) |  | дата и № документа Свидетельство от 11.04.2011 г. 66 АД 860773 |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации |  | № лицензии 340363 кем и когда выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на какой срок до13 мая 2016 г. имеется ли приложение (приложения) №12565, соответствие данных, указанных в лицензии, уставу Виды реализуемых образовательных программ 1. Общеобразовательная программа начального общего образования; 2. Общеобразовательная программа основного общего образования; 3. Общеобразовательная программа основного среднего образования. № и дата свидетельства об аккредитации № 1930 от 24.06.2005 г. |
|  | Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2012/2013 учебный год |  | имеется |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Численность обучающихся в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 1А; 23. 1Б; 20. 1В; 21. 1Г; 20. 2А; 24. 2Б; 23. 2В; 25. 2Г; 19. 3А; 23. 3Б; 24. 3В; 25. 3Г; 20. 4А; 25. 4Б; 25. 4В; 26. 4Г; 27. 5А; 24. 5Б; 23. 5В; 23. 5Г; 18. 6А; 25. 6Б; 25. 6В; 26. 7А; 17. 7Б; 21. 7В; 21. 7Г; 22. 8А; 25. 8Б; 16. 8В; 17. 8Г; 22. 9А; 25. 9Б; 21. 9В; 20. 10А; 18. 10Б; 17. 11А; 25. 11Б; 27 Всего: 848. |
|  | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 6 47 1 - 22 6 47 1 - 22 нет |
| Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля от 20.07.2012 №_4.1.3.3 от 20.07.2012 № 3 от 20.07.2012 № 3 |  |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Условия для занятий физической культурой и спортом | 1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 13.08.2012 г. № 4.1.3.7, 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от 13.08.2012 г. № Б/Н | Имеется, готов Имеется, в соответствии с нормой Удовлетворительное Имеется в хорошем состоянии |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 100% |
| Пожарная безопасность образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт от__№___; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нарушений нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | Директор школы прошел обучение ППБ Имеется обученный ответственный Сотрудники ОУ обучены ППБ Обучение обучающихся ППБ проводится с проведением эвакуационных учений при взаимодействии с госпожнадзором, периодичность проведения учений – 1 раз в четверть |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве Имеется журнал учета средств Первичные средства пожаротушения соответствуют срокам годности |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от 01.01.2011 г. №113 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от__________№______ | Имеется, в исправном состоянии АПС и система оповещения имеются с выводом в ГУ «6 ОФПС по Свердловской области» Имеется Имеется с ООО» Пожпроекмонтаж» нет |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет) | да |
|  | Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования) | Документ от 18.06.2012 г. № 120 |  |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | внутреннее, наружное | Наружное – гидрант, состояние удовлетворительное, готовность – 100% |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 06.05.2010 г. № 00321165-341-3136/16 |  |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт от___________№____; 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Ранее выданные предписания выполнены в полном объеме. Справка о приемке школы от 14.08.2012 г. №01-12-07-08/1503 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Директор и сотрудники МБОУ прошли обучение, все сотрудники аттестованы. Обучение обучающихся проводится регулярно в течение учебного года |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 02.08.2012 г.№____; 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от___________№____, наименование организации________, - договоры на поставку продуктов питания от___________№____, с кем заключен _______________, 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся), 6) паспортизация пищеблока | Имеется полностью оборудованная технологическим оборудованием и мебелью столовая на оказание услуги по обеспечению питанием учащихся заключен муниципальный контракт МУП «Комбинат школьного питания» от 23.01.2012 г. №9 Охват обучающихся горячим питанием 100% Проведена паспортизация пищеблока |
|  | Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеются бактерицидная лампа и бактерицидный облучатель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом | да Имеются процедурный кабинет и кабинет приема врача. Договор от 10.01.2012 г. №12 между ОУ «СОШ №24» и Краснотурьинской детской городской больницей о взаимодействии при организации медицинской помощи учащимся. Обеспеченность медицинским персоналом – 100 %. Фельдшер Павликова Т.Н. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении) |  | Питьевая вода соответствует санитарным требованиям |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком |  | Да 100% |
| Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения |  |  |  |
|  | Наличие предписаний правоохранительных органов | Акт проверки от____№____, 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Нарушений нет |
|  | Ограждение учреждения | 1) наличие ограждения; 2) соответствие требованиям | Имеется Соответствует |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обучение антитеррористической безопасности | 1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | Директор и сотрудники школы прошли обучение. Обучение учащихся проводится регулярно в течение учебного года |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от___________№____; 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры) | Имеется кнопка тревожной сигнализации КТС в исправном состоянии Выведена в ГУ Отдел вневедомственной охраны при ОВД по ГО Краснотурьинск, договор от 27.03.2012г. № 187. Имеется ответственный за исправное состояние КТС – зам. директора ОУ по АХЧ |
|  | Организация физической охраны | 1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от___№_____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от____№_____ | В дневное время дежурит вахтер и в соответствии с договором представитель ЧОП «Бастион». Ночью дежурит сторож ОУ. |
|  | Наличие освещения по периметру |  | Имеется |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения | Паспорт разработан, согласован в УФСБ России по Свердловской области в г. Серове | Имеется |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт от 30.07.2012 г.№ б/н | Библиотечный фонд школы не имеет литературу, содержащую материалы экстремистской направленности |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Установка и проверка исправности контентной фильтрации | Акт от 10.08.2012 г. №________ | Контентная фильтрация находится в исправном состоянии |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) от_________№______; 4) дата последнего техосмотра_________, 5) стаж работы водителя,__________, обучение___________ | Школьные перевозки не осуществляются |
|  | Численность подвозимых обучающихся |  | - |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | да |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | - |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | да |
|  | Обеспечение безопасности подъездных путей | Наличие знаков дорожного движения около учреждения | Имеется |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ об ответственном лице за охрану труда | от 16.08.2011 г. №103 ФИО ответственного Заклёпкина О.В. – учитель начальных классов; Мерлина Л.Н. – педагог-организатор |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении |  | Имеется |
|  | Состояние аттестации рабочих мест на начало 2012-2013 учебного года | - количество рабочих мест, всего 60; - количество аттестованных рабочих мест 60; - количество неаттестованных рабочих мест нет, - планируемые сроки аттестации_____-____________ |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | - |  |
|  | Проведение ремонтных работ | Ремонт пищеблока текущий ремонт помещений ОУ №24 | Проведен Проведен |